附件2：设备技术要求
设备技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	智能土工合成材料制样系统
	工作台面尺寸：1600*1500mm（支持定制不同尺寸）

整机外形尺寸：2400*2500mm

切割刀具：振动刀/圆刀

切割速度：0-1800mm/s

切割材料：防水材料/土工布/TPU

裁切精度：±0.2mm

平移速度：0-3000mm/s

数据格式：DXF、PLT等

机械部分：圆刀、振动刀

材料固定方式：真空吸附

平移速度：0-3000mm/s

重复定位精度：0.1mm

接口：以太网口、USB

安全装置：红外感应防撞装置

	2
	自动滴定仪
	参数技术指标

测量范围pH：(-2.000～20.000)pH

mV：(-2000.0～2000.0)mV

温度：(-5.0～110.0)℃

分辨率pH：0.001pH

mV：0.1mV

温度：0.1℃

电子单元基本误差pH值：±0.005pH

mV：±0.05%或±0.3mV

温度值：±0.2℃

滴定管容量允差10mL滴定管：±0.025mL

20mL滴定管：±0.035mL

电子单元稳定性±0.3mV/3h

电子单元重复性0.2mV

滴定容量分析的重复性0.2%

供电电源(80~250)VAC，频率：(47~63)Hz

尺寸（l×b×h），重量240mm×360mm×400mm，约4kg

	3
	箱式电阻炉
	额定功率：4kW

额定电压：220V

控温范围：室温~1200℃

炉子允许温度：1050℃

测温元件：铬镍-镍硅热电偶

发热元件：铁铬铝合金丝

炉膛尺寸（长×宽×高）：300mm×200mm×120mm

	4
	防水卷材不透水仪
	电源：220V

压力表范围：0-0.6Mpa

可试件数：3件（一组）

试件尺寸：130mm×130mm或无需裁剪规矩圆形试件

透水盘内径：Φ92mm精度2.5级

测试水温20℃±5






